## Лист1
Kategorie | Zu Übeprüfen | Erfüllt | Kommentar oder Finaler Wert
Organisation | Projektname | 0 | BHKW_Havelberg_Stadtwerke_AzA | 0
Organisation | Projektnummer | 0 | 15210892 | 0
Organisation | Dateiname: | 0 | 20190909_15210892_BHKW_Havelberg_Stadtwerke_AzA.docx | 0
Organisation | Vorlage | 0 | \\192.168.20.20\82ag\Vertec\Projects\152\15210892\05_Projectwork\100_Abfragebögen\Antrag_auf_Zertifizierung_Vorlage.docx | 0
Organisation | Speicherpfad |  | \\192.168.20.20\82ag\Vertec\Projects\152\15210892\05_Projectwork\400_PB_AZ
Für Prüfbericht
Betreiber | Projektnummer | 0 | 15210892 | 0 |  | Projekt_Nr
| Projekttitel | 0 | BHKW_Havelberg_Stadtwerke_AzA | 0 |  | Projekttitel
| Datum | 0 | 2019-09-09 | 0 |  | Projekt_Date
| EZA-Betreiber | 0 | Stadtwerke Havelberg GmbH | 0 |  | EZA_Betreiber_Anspre
|  | 0 | Rainer Pieper | 0 |  | EZA_Betreiber_Name
|  | 0 | Domplatz 1 | 0 |  | EZA_Betreiber_StrNr
|  | 0 | 39539 Havelberg | 0 |  | EZA_Betreiber_PlzOrt
|  | 0 | +49 39387 748-0 | 0 |  | EZA_Betreiber_Tel
|  | 0 | r.pieper@stadtwerke-havelberg.de | 0 |  | EZA_Betreiber_Mail
| Anlagenzertifikat Nummer |  |  |  |  | Anlagenzert_Nr
Zertifikatsinhaber | Parkbezeichnung | 0 |  | 0 |  | EZA_Bezeichnung
| Firma |  | Stadtwerke Havelberg GmbH |  |  | Zert_Part
| Ansprechpartner |  | Rainer Pieper |  |  | Zert_Firm
| Str, HausNr. |  | Domplatz 1 |  |  | Zert_Nr
| PLZ, Ort |  | 39539 Havelberg |  |  | Zert_PLZ
| Telefon |  | +49 39387 748-32 |  |  | Zert_Tel
| Fax |  | +49 39387 748-55 |  |  | Zert_Fax
| E-Mail |  | r.pieper@stadtwerke-havelberg.de |  |  | Zert_Mail
Netzbetreiber | Netzbetreiber | 0 | Stadtwerke Havelberg GmbH | 0 |  | NB_Ansprech
| Ansprechpartner NB | 0 | Rainer Pieper | 0 |  | NB_Name
| Straße | 0 | Domplatz 1 | 0 |  | NB_Str
| PLZ, Ort |  | 39539 Havelberg |  |  | NB_PLZ
| Telefon |  | +49 39387 748-0 |  |  | NB_Tel
| Fax |  | +49 39387 748-55 |  |  | NB_Fax
| E-Mail |  | r.pieper@stadtwerke-havelberg.de |  |  | NB_Mail
| Registrier Nummer NB |  |  |  |  | Registriernummer_NB
Netzbetreiberbogen | TR8 Revision | 0 | 8 | 0 |  | VDE_TR8_Rev
| EZA-Bezeichnung | 0 | BHKW Havelberg | 0 |  | VDE_EZA_Name
|  | 0 |  | 0 |  | EZA_StrNr
|  | 0 |  | 0 |  | EZA_PlzOrt
| Vereinbarte Anschlussleistung in MW | 0 | 2.8 | 0 |  | VDE_EZA_P_NAB
| Abrechnungszählpunkt-Nr. |  |  |  |  | AbrechnungsNr_NB
| Adresse und Bezeichnung Verknüpfungspunkt | 0 |  | 0 |  | BezeichnungNAP_NB
Nominale Betriebsspannung
UN in kV | 0 | 15 | 0 |  | VDE_UNkV
| Vereinbarte Versorgungsspannung Uc in kV | 0 | 15 | 0 |  | VDE_Uc
Reglersollspannung
U_soll in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_Usoll
| SNetz in MVA | 0 | 40 | 0 |  | VDE_S_Netz
| RT in Ohm | 0 | 0.04 | 0 |  | VDE_RT
| XT in Ohm | 0 | 1.362 | 0 |  | VDE_XT
| SGesamt in MVA | 0 | 3.66 | 0 |  | VDE_S_Gesamt
Netzkurzschlussleistung
SkV in MVA | 0 | 72 | 0 |  | VDE_SkV
| Netzimpedanzwinkel Ѱ in ° | 0 | 54.3 | 0 |  | VDE_Netzwink
| LVRT-Modus | 0 |  | 0 |  | VDE_LVRT_Modus
| K-Faktor | 0 |  | 0 |  | VDE_k_Faktor
| Geforderter Blindleistungsbereich | 0 |  | 0 |  | VDE_cosphi_Bereich
| Mischpark Verschiebungsfaktor Real | 0 |  | 0 |  | VDE_cosphi_Ber_real
| Verschiebungsfaktor-vorgabe des Netzbetreibers | 0 |  | 0 |  | VDE_Qvorgabe
| Rundsteuerfrequenz in Hz | 0 |  | 0 |  | VDE_Rundfrequ
Distanzschutz NAP | I>> |  |  |  |  | VDE_NAP_Igg_Dist
| tI>> |  |  |  |  | VDE_NAP_tIgg_Dist
| I> |  |  |  |  | VDE_NAP_Ig_Dist
| U< |  |  |  |  | VDE_NAP_Uk_Dist
| IE> |  |  |  |  | VDE_NAP_Ieg_Dist
| UNE> |  |  | 0 |  | VDE_NAP_Unek_Dist
Überstromzeitschutz NAP | I>> in A | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Igg_UMZ
| tI>> in S | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tIgg_UMZ
| I> in A | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ig_UMZ
| tI> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tIg_UMZ
| IE> in A |  |  |  |  | VDE_NAP_Ieg_UMZ
| UEN > oder 3U0 in kV |  |  |  |  | VDE_NAP_Uen_UMZ
| tEnd> in s |  |  |  |  | VDE_NAP_tEnd_UMZ
Erdschlussschutz NAP | IE>> |  |  |  |  | VDE_NAP_Iegg_ERD
| tIE>> |  |  |  |  | VDE_NAP_tIgg_ERD
| IE> in A | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ig_ERD
| tIE> in s |  |  |  |  | VDE_NAP_tIg_ERD
| UE> in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ug_ERD
| tUE> in s |  |  |  |  | VDE_NAP_tUg_ERD
Spannungssteigerungsschutz NAP | U>> in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ukk_UC
| U>> in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ugg
| tU>> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tUgg
| U> in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Uk_UC
| U> in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ug
| tU> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tUg
Spannungsrückgangsschutz NAP | U< in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ug_UC
| U< in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Uk
| tU< in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tUk
| U<< in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ugg_uc
| U<< in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_Ukk
| tU<< in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tUkk
Frequenzstei-gerungsschutz NAP | f> in Hz | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_fg
| tf> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tfg
Frequenzrück-gangsschutz NAP | f< in Hz | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_fk
| tf< in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_tfk
Blindleistungsunter-spannungsschutz NAP | Uc Uqu< in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_UQ_UC
| U in kV | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_U_QU
| t1 in s | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_t1_QU
| t2 | 0 |  | 0 |  | VDE_NAP_t2_QU
Spannungssteigerungs-schutz EZE | U>> in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Ukk_Uns
| U>> in V | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Ugg
| tU>> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_tUgg
| U> in V | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Ug
| tU> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_tUg
Spannungsrückgangs-schutz EZE | U< in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Ug_Uns
| U< in V | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Uk
| tU< in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_tUk
| U<< in p.u. | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Ugg_UNS
| U<< in V | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_Ukk
| tU<< in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_tUkk
Frequenz-steigerungs-schutz EZE | f> in Hz | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_fg
| tf> in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_tfg
Frequenz-rückgangsschutz EZE | f< in Hz | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_fk
| tf< in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_tfk
Blindleistungsunter-spannungsschutz EZE | UQ in V Uns | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_UQ_UNS
| U in V | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_U_QU
| t1 in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_t1_QU
| t2 in s | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE_t2_QU
Schutzprüf-protokolle | NAP
EZE
SLD | Schaltanlage NAP
Hersteller | 0 |  | 0 |  | VDE_Schaltanlagether
| Schaltanlage NAP Typ | 0 |  | 0 |  | VDE_Schalteranlagety
Schaltanlage NAP
Hersteller & Typ |  |  |  |  | VDE_EZA_Schaltanl
Schaltanlage NAP
maximaler Dauerstrom in kA | 0 |  | 0 |  | VDE_SchaltNAP_Id
| Dauerstrom Berechnet in kA |  |  |  |  | VDE_berechNAP_Id
Schaltanlage NAP
maximaler Kurzschlussstrom in kA | 0 |  | 0 |  | VDE_SchaltNAP_Ik
| Kurzschlussstrom Berechnet in kA |  |  |  |  | VDE_berechNAP_Ik
Schaltanlage NAP
Nennspannung | 0 |  | 0 |  | VDE_SchaltNAP_Un
| Schutzgerät NAP Hersteller |  |  |  |  | VDE_Schutzgerätherst
| Schutzgerät NAP Typ |  |  |  |  | VDE_Schutzgerättyp
| Schutzgerät NAP |  |  |  |  | VDE_EZA_Schutzge
| Stromwandler NAP Hersteller |  |  |  |  | StrWand_NAP_H
| Stromwandler NAP Typ |  |  |  |  | StrWand_NAP_T
| Stromwandler NAP Übersetzungsverhätnis |  |  |  |  | StrWand_NAP_ver
| Stromwandler NAP Klasse/Bürde |  |  |  |  | StrWand_NAP_BÜ
| Spannungswandler NAP Hersteller |  |  |  |  | SpgWand_NAP_H
| Spannungswandler NAP Typ |  |  |  |  | SpgWand_NAP_T
| Spannungswandler NAP Übersetzungsverhältnis |  |  |  |  | SpgWand_NAP_ver
| Spannungswandler NAP Klasse/Bürde |  |  |  |  | SpgWand_NAP_BÜ
| Leistungsschalter Transformator Hersteller |  |  |  |  | VDE_LS_NAP_H
| Leistungsschalter Transformator Typ |  |  |  |  | VDE_LS_NAP_T
| Leistungsschalter Transformator Bemessungsstrom |  |  |  |  | LS_NAP_BS
| Leistungsschalter Transformator Bemessungsstrom berechnet |  |  |  |  | VDE_Bemessungsstrom
| Leistungsschalter Transformator Kurzschlussstrom |  |  |  |  | LS_NAP_IK
| Leistungsschalter Transformator Kurzschlussstrom berechnung |  |  |  |  | VDE_Ik2
| Leistungsschalter Transformator Bemessungsspannung |  |  |  |  | LS_NAP_BU
| Schaltanlage WEA / Leistungsschalter BHKW |  |  |  |  | VDE_EZE1_Schaltanl
| Schaltanlage WEA / Leistungsschalter BHKW Hersteller |  |  |  |  | EZE_Schaltanlagehers
| Schaltanlage WEA / Leistungsschalter BHKW Typ |  |  |  |  | EZE_Schaltanlagetyp
Schaltanlage WEA / Leistungsschalter BHKW
maximaler Dauerstrom in kA |  |  |  |  | VDE_SchaltEZE_Id
| Dauerstrom Berechnet in kA |  |  |  |  | VDE_berchEZE_Id
Schaltanlage WEA / Leistungsschalter BHKW
maximaler Kurzschlussstrom in kA |  |  |  |  | VDE_SchaltEZE_Ik
| Kurzschlussstrom Berechnet in kA |  |  |  |  | VDE_berchEZE_Ik
| Bemessungsspannung |  |  |  |  | VDE_BemessungsU
Schaltanlage WEA / Leistungsschalter BHKW
Nennspannung |  |  |  |  | VDE_SchaltEZE_Un
| Schutzgerät EZE |  |  |  |  | VDE_EZE1_Schutzge
| Schutzgerät EZE Hersteller |  |  |  |  | VDE_Schutz_EZE_H
| Schutzgerät EZE Typ |  |  |  |  | VDE_Schutz_EZE_T
| Transformator T1 |  |  |  |  | VDE_Trafo
| Transformatorhersteller T1 |  |  |  |  | VDE_Trafohersteller
| Transformatortyp T1 |  |  |  |  | VDE_Trafotyp
| Transformator Übersetzungsverhältnis T1 |  | / |  |  | VDE_TrafoÜber
| Transformator Oberspannung in kV T1 |  |  |  |  | VDE_TrafoOber
| Transformator Unterspannung in kV T1 |  |  |  |  | VDE_TrafoUnter
| Transformator rel. Kurzschluss in % T1 |  |  |  |  | VDE_Trafo_kurz
| Transformatordaten in kVA T1 |  |  |  |  | VDE_Trafo_P
| Transformator Schaltgruppe T1 |  |  |  |  | VDE_Trafo_schalt
| Transformatorprüfprotokoll T1 |  |  |  |  | VDE_Trafo_Prüf
| Transformator T2 |  |  |  |  | VDE_Trafo2
| Transformatorhersteller T2 |  |  |  |  | VDE_Trafohersteller2
| Transformatortyp T2 |  |  |  |  | VDE_Trafotyp2
| Transformator Übersetzungsverhältnis T2 |  | / |  |  | VDE_TrafoÜber2
| Transformator Oberspannung in kV T2 |  |  |  |  | VDE_TrafoOber2
| Transformator Unterspannung in kV T2 |  |  |  |  | VDE_TrafoUnter2
| Transformator rel. Kurzschluss in % T2 |  |  |  |  | VDE_Trafo_kurz2
| Transformatordaten in kVA T2 | 0 |  | 0 |  | VDE_Trafo_P2
| Transformator Schaltgruppe T2 | 0 |  | 0 |  | VDE_Trafo_schalt2
| Transformatorprüfprotokoll T2 | 0 |  | 0 |  | VDE_Trafo_Prüf2
| Kabellänge |  |  |  |  | Kabellänge
| Kabeltyp | 0 |  | 0 |  | VDE_Kabeltyp
Kommunikationsplan | Reglerdaten |  |  |  |  | VDE_Regler
| Spannungsregler TYP |  |  |  |  | Regler_Typ
| Spannungsregler Software |  |  |  |  | Regler_Soft
| Betriebsführungs TYP |  |  |  |  | BFS_Typ
| Betriebsführungs Software |  |  |  |  | BFS_Soft
| Leitungen |  |  |  |  | VDE_Leitungen
| FWA |  |  |  |  | VDE_FWA
| Erzeugungsmanagement |  |  |  |  | VDE_Erzeugerman
EZE-Typ Neu | Hersteller der EZE | 0 | GE Jenbacher GmbH & Co OG | 0 |  | VDE_EZE1_Herst
| Typ der EZE | 0 | JMS 420 GS-B.L | 0 |  | VDE_EZE1_Typ
| Bezeichnung der EZE | 0 | EZENeu1 | 0 |  | VDE_EZE1_Name
| Einheitenzertifikat Nr. | 0 | 4479713137906 | 0 |  | VDE_EZE1_ZertNR
| Motortyp für VKM | 0 | J 420 GS-B25 | 0 |  | VDE_EZE1_Motor
| Generatortyp für VKM | 0 | LSA 52.3 L9 | 0 |  | VDE_EZE1_Generator
| Bemessungsscheinleistung in MVA | 0 | 1.857 | 0 |  | VDE_EZE1_S
| Bemessungswirkleistung in MW | 0 | 1.501 | 0 |  | VDE_EZE1_P
| Anzahl der EZE |  | 1 |  |  | VDE_Anzahl_EZE1
| Flicker step factor kf (ψk) |  |  |  |  | VDE_k_f
| Flickerkoeffizient c (ψk) |  |  |  |  | VDE_c
| Voltage step factor ku (ψk) |  |  |  |  | VDE_ku
| Max. Schalthandlungen N120 |  | 8 |  |  | VDE_N120
Einstellgenauigkeit
Blindleistung |  | 3.63 |  |  | VDE_Q_genau
| Blindleistungs-Übergangsfunktion |  | 6.84 |  |  | VDE_Q_ügang
| Wiederzuschaltungs-verhalten |  | 7.8 |  |  | VDE_wieder_zu
Wirkleistungssprung
100 auf 50 % |  | 39.05 |  |  | VDE_EZE1_WirkSprung
| Max. Sollwertabweichung der EZENeu |  | >0,5 |  |  | VDE_EZE1_SollAbw
Modell und PQ Diagramm
| Inbetriebnahmedatum |  | бер.-19 |  |  | VDE_InDate
EZE-Typ Neu | Hersteller der EZE | 0 | Elektro Hagl KG | 0 |  | VDE_EZE1_Herst2
| Typ der EZE | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE1_Typ2
| Bezeichnung der EZE | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE1_Name2
| Einheitenzertifikat Nr. | 0 | MOE 15-0135-27 | 0 |  | VDE_EZE1_ZertNR2
| Motortyp für VKM | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE1_Motor2
| Generatortyp für VKM | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE1_Generator2
| Bemessungsscheinleistung in MVA | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE1_S2
| Bemessungswirkleistung in MW | 0 |  | 0 |  | VDE_EZE1_P2
| Anzahl der EZE |  |  |  |  | VDE_Anzahl_EZE2
| Flicker step factor kf (ψk) |  |  |  |  | VDE_k_f2
| Flickerkoeffizient c (ψk) |  |  |  |  | VDE_c2
| Voltage step factor ku (ψk) |  |  |  |  | VDE_ku2
| Max. Schalthandlungen N120 |  | 10 |  |  | VDE_N1202
Einstellgenauigkeit
Blindleistung |  |  |  |  | VDE_Q_genau2
| Blindleistungs-Übergangsfunktion |  |  |  |  | VDE_Q_ügang2
| Wiederzuschaltungs-verhalten |  |  |  |  | VDE_wieder_zu2
Wirkleistungssprung
100 auf 50 % |  |  |  |  | VDE_EZE1_WirkSprung2
| Max. Sollwertabweichung der EZENeu |  |  |  |  | VDE_EZE1_SollAbw2
Modell und PQ Diagramm
| Inbetriebnahmedatum |  |  |  |  | VDE_InDate2
Weitere EZE-Bestand | Anzahl Bestands-BHKW |  | 1 |  |  | VDE_EZE_Bestand_Zahl
| Hersteller der EZE |  | MWM |  |  | VDE_EZE_Herst_Alt
| Typ der EZE |  | TCG 2016 CV 12 |  |  | VDE_EZE_Typ_Alt
| Bezeichnung der EZE |  | EZEBestand1 |  |  | VDE_EZE_Name_ALT
| Bemessungsscheinleistung in MVA |  | 0 |  |  | VDE_S_EZE_Alt
| Bemessungswirkleistung |  | 0.6 |  |  | VDE_P_EZE_ALT
| Inbetriebnahmedatum |  | 2011 |  |  | VDE_P_inbe_ALT
Weitere EZE-Bestand | Anzahl Bestands-BHKW |  |  |  |  | VDE_EZE_BestandZahl2
| Hersteller der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Herst_Alt2
| Typ der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Typ_Alt2
| Bezeichnung der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Name_ALT2
| Bemessungsscheinleistung in MVA |  |  |  |  | VDE_S_EZE_Alt2
| Bemessungswirkleistung |  |  |  |  | VDE_P_EZE_ALT2
| Inbetriebnahmedatum |  |  |  |  | VDE_P_inbe_ALT2
Weitere EZE-Bestand | Anzahl Bestands-BHKW |  |  |  |  | VDE_EZE_BestandZahl3
| Hersteller der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Herst_Alt3
| Typ der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Typ_Alt3
| Bezeichnung der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Name_ALT3
| Bemessungsscheinleistung in MVA |  |  |  |  | VDE_S_EZE_Alt3
| Bemessungswirkleistung |  |  |  |  | VDE_P_EZE_ALT3
| Inbetriebnahmedatum |  |  |  |  | VDE_P_inbe_ALT3
Weitere EZE-Alt | Anzahl Bestands-BHKW |  | 1 |  |  | VDE_EZE_BestandZahl4
| Hersteller der EZE |  | Deutz Power Systems |  |  | VDE_EZE_Herst_Alt4
| Typ der EZE |  | TCG 2016 CV 16 |  |  | VDE_EZE_Typ_Alt4
| Bezeichnung der EZE |  | EZEAlt1 |  |  | VDE_EZE_Name_ALT4
| Bemessungsscheinleistung in MVA |  | 0 |  |  | VDE_S_EZE_Alt4
| Bemessungswirkleistung |  | 0.725 |  |  | VDE_P_EZE_ALT4
| Inbetriebnahmedatum |  | 2007 |  |  | VDE_P_inbe_ALT4
Weitere EZE-Alt | Anzahl Bestands-BHKW |  |  |  |  | VDE_EZE_BestandZahl5
| Hersteller der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Herst_Alt5
| Typ der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Typ_Alt5
| Bezeichnung der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Name_ALT5
| Bemessungsscheinleistung in MVA |  |  |  |  | VDE_S_EZE_Alt5
| Bemessungswirkleistung |  |  |  |  | VDE_P_EZE_ALT5
| Inbetriebnahmedatum |  |  |  |  | VDE_P_inbe_ALT5
Weitere EZE-Alt | Anzahl Bestands-BHKW |  |  |  |  | VDE_EZE_BestandZahl6
| Hersteller der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Herst_Alt6
| Typ der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Typ_Alt6
| Bezeichnung der EZE |  |  |  |  | VDE_EZE_Name_ALT6
| Bemessungsscheinleistung in MVA |  |  |  |  | VDE_S_EZE_Alt6
| Bemessungswirkleistung |  |  |  |  | VDE_P_EZE_ALT6
| Inbetriebnahmedatum |  |  |  |  | VDE_P_inbe_ALT6
| Gesamtanzahl EZE |  | 3 |  |  | VDE_Anzahl_EZEges
| Bemessungsscheinleistung der ges. EZA SA, MVA |  | 0 |  |  | VDE_EZA_Sa
| Gesamtanschlusswirkleistung EZA, MW |  | 2.82 |  |  | VDE_EZA_Pa
| Gesamtanschlusswirkleistung rechnerich EZA, MW |  |  |  |  | VDE_EZA_Pa_rech
Spannungsänderungen | Δua;0,95untererregt |  | 0.22 |  |  | VDE_Ua_95u
| Δua;1 |  | 0.69 |  |  | VDE_Ua_1
| Δua;0,95überrerregt |  | 1.09 |  |  | VDE_Ua_95ü
| Δuers EZA |  | 1 |  |  | VDE_Uers_EZA
| ΔuersEZE |  | 0.66 |  |  | VDE_Uers_EZE
| Δtmin[s] |  | 6.52 |  |  | VDE_delta_tmin
| Plt |  | 0.02 |  |  | VDE_Pit
| Plt,res |  | 0.03 |  |  | VDE_Pit_res
test
| UNS |  |  |  |  | VDE_Uns
| Un |  | 400
|  |  | #VALUE! |  |  | VDE_P_AV
| Prüfung |  | wann
| Check-Liste | 0 |  | 0
| Modell | 0 |  | 0
| Prüfbericht | 0 |  | 0
Auswertung der zwischenharmonischen Ströme um die betriebliche Rundsteuerfrequenz
Ordnung |  |  | 0 |  |  | VDE_SW_1
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_2
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_3
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_4
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_5
Frequenz in Hz |  |  | 0 |  |  | VDE_SW_6
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_7
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_8
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_9
|  |  | 0 |  |  | VDE_SW_10
Errechneter ges. Strom in A |  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_11
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_12
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_13
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_14
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_15
Zulässiger ges. Strom in A |  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_16
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_17
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_18
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_19
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_20
Ergebnis |  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_21
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_22
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_23
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_24
|  |  | #N/A |  |  | VDE_SW_25
Note on A1: class Category
Note on B1: девелопер-хз: class Proof
Note on A2: девелопер-хз: category_name